附件5
农村危房加固改造质量安全检查表

县      镇（乡）       村      小组
户主姓名       身份证号          施工员姓名       身份证号        
	序号
	检查
项 目
	检查要求
	合格
	不合
格
	施工
员签
字
	检查
人签
字

	1
	地基 、 基础
	地基、基础稳固、完好，无明显沉降。
	
	
	
	

	2
	墙体
	墙体砌筑质量良好，无明显破损、裂缝，倾斜。
	
	
	
	

	
	
	新增纵横墙交接处及墙体长度超过4m均须加设钢筋混凝土柱或扶壁柱，新增墙体墙顶及墙体高度超过4m均须加设圈梁。
	
	
	
	

	
	
	新旧墙体交接处须有有效拉结。
	
	
	
	

	
	
	土木、土坯和原砌筑质量较差的砖混结构墙体无直接裸露，有砂浆面层上墙保护。质地松散的墙面和墙体开裂处须双面加设钢丝网+砂浆加固或其他替代措施加固。
	
	
	
	

	3
	梁、柱
	梁、柱未出现明显裂缝、变形并不出现露筋。
	
	
	
	

	
	
	木构件材质较好，构件节点稳定性佳，无明显裂缝、 变形、破损或拔榫等情况，已做防腐、防虫处理。
	
	
	
	

	
	
	梁与墙体搭接长度不小于墙厚1/2且不小于120mm。
	
	
	
	

	4
	楼板
	钢筋混凝土楼板无明显裂缝、破损、露筋现象。
	
	
	
	

	
	
	木构件材质较好，构件节点稳定性佳，无明显裂缝、 变形、破损或滑移等情况，已做防腐、防虫处理。
	
	
	
	

	
	
	钢筋混凝土楼板与墙体搭接长度不小于墙厚1/2且 不小于120mm。
	
	
	
	

	5
	屋面
	无渗水、漏水，结构完好。
	
	
	
	

	6
	房屋
排水
	房屋四周及屋面均设置排水措施，散水面层完好， 排水通畅。
	
	
	
	

	7
	水电
	水电安装规范有序，无安全隐患。
	
	
	
	

	8
	竣工
验收
	维修加固完工后，所有危险隐患部位已除险加固到位，房屋结构总体安全。
	
	
	
	

	其他需说明事项：

	本表参照《江西农村住宅建筑危房鉴定和加固改造技术手册》相关要求，进行加固改造工程质量检查和工程完工验收，各单项检查意见在“合格”、“不合格”中选择填“√”。所有检查项目全部合格的方可认定验收合格，否则不合格。


