石城 市/县（区） 2025 年第（2）季度生活饮用水龙头水

监测结果公示

填报单位(公章）:石城县疾控中心 (卫监局）

单位负责人：张景玉

填报人：温小梅                填报时间:2025年06月23日

| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | 第 2季度检测结果 |  | 不合格指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 是否合格 |  |  |
| 1 | 石城水厂清水口 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氨（以N计）、高锰酸盐指数 （以O2计）。 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氨（以N计）、高锰酸盐指数 （以O2计）。 | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 2 | 石城县琴江镇金华居委会 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 3 | 琴江镇卫生院接种门诊一楼卫生间 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 4 | 石城县妇保院一楼食堂 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 5 | 石城中学保安室 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 6 | 琴江镇政府一楼 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 7 | 琴江镇琴口村村部二楼 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 8 | 赣源中学门卫旁边水池 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 9 | 石城县屏山镇长江村政安消防值班室 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 10 | 屏山镇胜利村村部厨房 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 11 | 石城县工管委一楼卫生间 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 04月15日 | 合格 |  |  |
| 12 | 石城水厂清水口 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 13 | 石城县琴江镇金华居委会 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 14 | 琴江卫生院接种门诊一楼卫生间 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 15 | 石城县妇保院一楼食堂 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 16 | 石城中学保安室 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 17 | 琴江镇政府一楼 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 18 | 琴江镇琴口村村部二楼 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 19 | 赣源中学门卫室旁边水池 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 20 | 石城县屏山镇长江村政安消防值班室 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 21 | 屏山镇胜利村村部厨房 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氨（以N计）、高锰酸盐指数 （以O2计）。 | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 22 | 石城县工管委一楼卫生间 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 05月20日 | 合格 |  |  |
| 23 | 石城水厂清水口 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 24 | 石城县琴江镇金华居委会 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 25 | 琴江卫生院接种门诊一楼卫生间 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 26 | 石城县妇保院一楼食堂 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 27 | 石城中学保安室 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 28 | 琴江镇政府一楼 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 29 | 琴江镇琴口村村部二楼 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 30 | 赣源中学门卫室旁边水池 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 31 | 石城县屏山镇长江村政安消防值班室 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 32 | 石城县屏山镇胜利村村部厨房 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |
| 33 | 石城县工管委一楼卫生间 |  | 石城疾控中心（卫监局） | 06月17日 | 合格 |  |  |